## TEP Dönüşümü Tablosu
| Tüketilen Yakıtın Miktarını Giriniz | Orijinal Birimi | Tüketilen Yakıt | Yakıtın Yoğunluğu | Yakıtın Alt Isıl Değeri (kcal/orj. birim) | Çevrim Faktörü | TEP Olarak Tüketim | Tüketilen Yakıtın Miktarını Giriniz | Orijinal Birimi | Tüketilen Yakıt | Yakıtın Yoğunluğu | Yakıtın Alt Isıl Değeri (kcal/orj. birim) | Çevrim Faktörü | TEP Olarak Tüketim
| A) Katı Yakıt Tüketimi |  |  |  |  | ARA TOPLAM | 0 | C) Gaz Yakıt Tüketimi |  |  |  |  | ARA TOPLAM | 0
|  | Ton | Taş Kömürü | - | 6100000 | 0.61 | 0 |  | m³ | Doğal Gaz | 0,670 kg/m³ | 8250 | 0.000825 | 0
|  | Ton | Antrasit | - | 6900000 | 0.69 | 0 |  | m³ | Kok Gazı | 0,490 kg/m³ | 4028 | 0.0004028 | 0
|  | Ton | Kok Kömürü | - | 7200000 | 0.72 | 0 |  | m³ | Yüksek Fırın Gazı | 1,290 kg/m³ | 690 | 6.9e-05 | 0
|  | Ton | Briket | - | 5000000 | 0.5 | 0 |  | m³ | Çelikhane Gazı | 1,250 kg/m³ | 1500 | 0.00015 | 0
|  | Ton | Linyit (Teshin & Sanayi) | - | 3000000 | 0.3 | 0 |  | m³ | Rafineri Gazı | 1,110 kg/m³ | 8783 | 0.0008783 | 0
|  | Ton | Linyit (Santral) | - | 2000000 | 0.2 | 0 |  | m³ | Asetilen | 1,090 kg/m³ | 14230 | 0.001423 | 0
|  | Ton | Linyit (Elbistan) | - | 1100000 | 0.11 | 0 |  | m³ | Propan | 1,882 kg/m³ | 21200 | 0.00212 | 0
|  | Ton | Petrokok | - | 7600000 | 0.76 | 0 |  | m³ | LPG | 2,229 kg/m³ | 26000 | 0.0026 | 0
|  | Ton | Prina | - | 4300000 | 0.43 | 0 |  | m³ | Çöp Gazı | 0,800 kg/m³ | 8660 | 0.000866 | 0
|  | Ton | Talaş | - | 3000000 | 0.3 | 0 | D) Net Elektrik Tüketimi |  |  |  |  | ARA TOPLAM | 0
|  | Ton | Kabuk | - | 2250000 | 0.225 | 0 |  | kWh | Karma Elektrik | - | 860 | 8.6e-05 | 0
|  | Ton | Grafit | - | 8000000 | 0.8 | 0 |  | kWh | Jeotermal | - | 860 | 8.6e-05 | 0
|  | Ton | Kok Tozu | - | 6000000 | 0.6 | 0 |  | kWh | Atık Isı | - | 860 | 8.6e-05 | 0
|  | Ton | Maden | - | 5500000 | 0.55 | 0 |  | kWh | Güneş | - | 860 | 8.6e-05 | 0
|  | Ton | Asfaltit | - | 4300000 | 0.43 | 0 |  | kWh | Rüzgar | - | 860 | 8.6e-05 | 0
|  | Ton | Odun | - | 3000000 | 0.3 | 0 |  | kWh | Hidrolik | - | 860 | 8.6e-05 | 0
|  | Ton | Hayvan & Bitki Artığı | - | 2300000 | 0.23 | 0 | E) Net Isı Tüketimi |  |  |  |  | ARA TOPLAM | 0
|  | Ton | Turba | - | 2300000 | 0.23 | 0 |  | kcal | Jeotermal | - | 1 | 1e-07 | 0
|  | Ton | Pelet | - | 4100000 | 0.41 | 0 |  | kcal | Güneş | - | 1 | 1e-07 | 0
|  | Ton | Odun Kömürü | - | 5000000 | 0.5 | 0 |  | kcal | Atık Isı | - | 1 | 1e-07 | 0
| B) Sıvı Yakıt Tüketimi * |  |  |  |  | ARA TOPLAM | 0 |  | kcal | Sıcak Su | - | 1 | 1e-07 | 0
|  | Ton | Ham Petrol | 1,000 kg/lt | 10500000 | 1.05 | 0 |  | kcal | Buhar | - | 1 | 1e-07 | 0
|  | Ton | Fuel Oil No:4 | 0,900 kg/lt | 9600000 | 0.96 | 0 | TOPLAM : | [5 empty] | 0
|  | Ton | Fuel Oil No:5 | 0,920 kg/lt | 10025000 | 1.0025 | 0
|  | Ton | Fuel Oil No:6 | 0,940 kg/lt | 9860000 | 0.986 | 0 | 1) Birden fazla yakıt karıştırılarak yeni bir yakıt üretiliyor ise oluşacak yakıtın ısıl değeri hesaplanırken karıştırılan yakıtların miktarlarına göre ağırlıklı ortalaması alınacaktır. Örneğin;
|  | Ton | Motorin | 0,830 kg/lt | 10200000 | 1.02 | 0
|  | Ton | Benzin | 0,735 kg/lt | 10400000 | 1.04 | 0
|  | Ton | Gazyağı | 0,780 kg/lt | 8290000 | 0.829 | 0
|  | Ton | Siyah Likör | - | 3000000 | 0.3 | 0
|  | Ton | Nafta | - | 10400000 | 1.04 | 0
|  | Ton | Kerosen | 0,802 kg/lt | 10500000 | 1.05 | 0
|  | Ton | Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) | - |  | 1.056 | 0
|  | Ton | Aromatik Yağlar | - | 9600000 | 0.96 | 0 | 2) Yukarıdaki tabloda yer almayan yakıtlar için uluslararası standardlara akredite kuruluşlarca yapılan kimyasal yakıt analiz raporlarına göre kcal/miktar birimi cinsinden alt ısıl kullanılarak TEP dönüşümü için ; 1 TEP = 10.000.000 kcal dönüşümü kullanılacaktır.
|  | Ton | Katran | - | 9600000 | 0.96 | 0
|  | Ton | Parafin | - | 9600000 | 0.96 | 0 | 3) Net Elektrik Tüketimi için ; Satın Alınan Elektrik + Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından (Güneş, Rüzgar vs.) üretilen Elektrik - Satılan Elektrik (Varsa) eşitliği kullanılacaktır. Elektrik Üretimi için yerinden üretim teknolojileri kullanılıyor ise (Kojenerasyon Tesisi gibi) mükerrerlikten arındırmak için bu denkleme dahil edilmeyecektir. Elektriğin üretilmesi için kullanılan yakıt ilgili alanda değerlendirilecektir. Benzer şekilde atık ısı (dışarıdan satın alınmadığı sürece) kullanımı da mükerrer tüketim bildirimine neden olacağından değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Litre olarak faturalandırılan yakıt miktarını ton olarak dönüştürmek için aşağıdaki örnek hesapta belirtildiği gibi verilen yoğunluk değerini kullanınız.
4) Bünyesinde 100 MW ve üzerinde kurulu güçle elektrik üretimi olan işletmeler için Elektrik Üretim Tesisi Formu ile ayrıca bildirim yapılması gerekecek olup işletme sınırları dışında olduğu kabulüyle bildirim yapılacaktır.
5) Net Isı Tüketimi için benzer yaklaşımla; Satın Alınan Isıl Enerji (Atık Isı, Sıcak Su, Buhar) + Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Isıl Enerji (Güneş, Jeotermal vs.) - Satılan Isıl Enerji (Sıcak Su, Buhar, Atık Isı vs.) (Varsa) eşitliği dikkate alınacaktır.
Note on AP6: 15 ͦC ve 1 atm Basınç altında
Note on AS6: 1 m3 Doğalgaz = 10,64 kWh Faturada kWh olarak verilmişse dönüşüm için yukarıdaki eşitlikten faydalanınız.
Note on AP7: 15 ͦC ve 1 atm Basınç altında
Note on AP8: 15 ͦC ve 1 atm Basınç altında
Note on AP9: 15 ͦC ve 1 atm Basınç altında
Note on AP10: 15 ͦC ve 1 atm Basınç altında
Note on AP11: 15 ͦC ve 1 atm Basınç altında
Note on AP12: 15 ͦC ve 1 atm Basınç altında
Note on AP13: 15 ͦC ve 1 atm Basınç altında
Note on AP14: 15 ͦC ve 1 atm Basınç altında
Note on AS18: Satın Alınan Atık Isıdan Elektrik Üretimi Varsa dikkate alınacaktır.
Note on AS25: Satın Alınan Atık Isı varsa dikkate alınacaktır.
Note on AS26: Kalori olarak tüketilen miktar bilinmiyorsa Sıcak Su Hesabı Sekmesini Kullanınız
Note on AS27: Kalori olarak tüketilen miktar bilinmiyorsa Buhar Hesabı Sekmesini Kullanınız

## Sıcak Su Hesabı
Sıcak Su Tüketimi
Isıl Enerji Kaynağı | Birimi | Tüketilen Miktar | Kullanım Noktasına Giriş Suyu Sıcaklığı [ͦ C] | Kullanım Noktasından Çıkış Suyu Sıcaklığı [ͦ C] | Tüketilen Isıl Enerji [kWh/Yıl] | Tüketilen Isıl Enerji [kcal/Yıl]
Sıcak Su | kg/Yıl | 150000 | 120 | 20 | 17445 | 15002700
Not : Net Sıcak Su Tüketimi = Satın Alınan Sıcak Su + Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Sıcak Su - Satılan Sıcak Su (Varsa)
Note on J7: Prosese giren suyun sıcaklığı her zaman çıkış suyu sıcaklığından büyük olmalıdır.

## Buhar Hesabı
Buhar Tüketimi
Isıl Enerji Kaynağı | Birimi | Tüketilen Miktar | Mutlak Buhar Basıncı [Bar] | Buharın Sıcaklığı [ ͦ C ] | Tüketilen Isıl Enerji [kWh/Yıl] | Tüketilen Isıl Enerji [kcal/Yıl]
Buhar | kg/Yıl | 35000 | 19 | 300 | 29283.4375 | 25183756.2542
Not : Net Buhar Tüketimi = Satın Alınan Buharın Isıl Enerjisi + Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Buharın Isıl Enerjisi - Satılan Buharın Isıl Enerjisi (Varsa)
Note on J7: P mutlak = P manometre + P atm 1 atm = 101,325 kPa 1 bar = 0,01 kPa

## Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık | Kelvin | Celcius | Fahrenheit
Kelvin | 0 | 273.16 | 273.16
Celcius | -273.16 | 0 | -17.7778
Fahrenheit | -459.688 | 32 | 32

## Basınç
Basınç
Basınç | atm | bar | Mpa | PSI (lb/in)
atm | 1 | 1.013 | 0.1013 | 14.69
bar | 0.9872 | 1 | 0.1 | 14.5
Mpa | 9.872 | 10 | 1 | 145
PSI (lb/in) | 0.068 | 0.0689 | 0.006893 | 1

## Güç
Güç
Güç | watt | kW | HP | BTU/h
watt | 1 | 1000 | 746 | 0.29307
kW | 0.001 | 1 | 0.746 | 0.00029307
HP | 0.0013405 | 1.3405 | 1 | 0.00039286
BTU/h | 3.4121 | 3412.1416 | 2545.4577 | 1

## Enerji
Enerji
Enerji | joule | Wh | kWh | calorie | BTU | TEP
joule | 1 | 3600 | 3600000 | 4.1868 | 1055.0559 | 2388915.4324
Wh | 0.00027778 | 1 | 1000 | 6.6359e-05 | 0.29307 | 663.5876
kWh | 2.7778e-07 | 0.001 | 1 | 0.066359 | 0.00029307 | 0.66359
calorie | 0.23889 | 859.8452 | 859845.2279 | 1 | 251.9958 | 10000000
BTU | 0.00094782 | 3.4121 | 3412.1416 | 0.0039683 | 1 | 39683.2072
TEP | 2.3889e-08 | 8.6001e-05 | 0.086001 | 1e-07 | 2.52e-05 | 1